| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ |

# БЕЗОПАСНОСТЬ АТТРАКЦИОНОВ

Методы измерения ускорений, действующих на пассажиров аттракционов

Издание официальное

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ

ТК-427

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и стандартизации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Пакс-Дизайн» (ООО «Пакс-Дизайн») и Обществом с ограниченной ответственностью «Безопасность Техники Досуга-М» (ООО «Безопасность Техники Досуга-М»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 427 «Аттракционы и другие устройства для развлечений»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от  20ХХ г. №  )

| За принятие проголосовали: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Институт стандартизации Молдовы |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

4 ВВЕДЕН впервые

5 Настоящий стандарт подготовлен на основе ГОСТ Р 56066—2014

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительноеправо официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам  по стандартизации этих государств.

©Оформление. ФГБУ «РСТ», 2021

Содержание

Стр.

1 Область применения        	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	2

4 Требования к средствам измерений	5

5 Размещение и крепление первичных преобразователей	6

6 Методика измерения ускорений	8

Приложение А (справочное) Требования к отчетной документации	10

Приложение Б (обязательное) Требования к характеристикам средств измерений	12

Приложение В (обязательное) Требования к программному обеспечению	13

Библиография

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# БЕЗОПАСНОСТЬ АТТРАКЦИОНОВ Методы измерения ускорений, действующих на пассажиров аттракционов Amusement park safety. Methods for measuring accelerations, attractions operating on passengers

Дата введения – __________

- 1 Область применения

  - Настоящий стандарт устанавливает требования и рекомендации по методам измерения линейных ускорений длительностью 0,2 с и более, действующих на пассажиров механизированных аттракционов.

  - Общие положения настоящего стандарта содержат требования к средствам измерений, описание процедур проведения измерений в соответствии с ГОСТ Р 8.563, а также рекомендации по отчетной документации по результатам измерений.

  - Настоящий стандарт может быть использован для измерения ускорений немеханизированных водных аттракционов, в том числе водных спусков.

- 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 24346 Вибрация. Термины и определения

ГОСТ 24347 Вибрация. Обозначения и единицы величин

ГОСТ 33807 Безопасность аттракционов. Общие требования

ГОСТ ИСО 5348 Вибрация и удар. Механическое крепление акселерометров

ГОСТ ISO/МЭК 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

Издание официальное

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 33807, ГОСТ 24346, ГОСТ 24347, ASTM-2137-19,  а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 первичный преобразователь (датчик): Измерительный преобразователь, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина, предназначенный для преобразования механических колебаний в электрический сигнал.

3.2 канал данных: Конструктивно или функционально выделяемая часть измерительной системы, выполняющая законченную функцию от восприятия измеряемой величины до получения результата ее измерений, выражаемого числом или соответствующим ему кодом, или до получения аналогового сигнала, один из параметров которого — функция измеряемой величины.

3.3 амплитудный класс канала: Численное значение для канала данных, соответствующее определенным характеристикам амплитуды измеряемого ускорения.

Примечание — Амплитудный класс канала численно равен верхнему пределу диапазона измерений ускорения, выраженному в единицах g = 9,81 м/с2.

3.4 класс частот канала; КЧК: Численное значение для канала данных, определенное соответствующими параметрами амплитудно-частотных характеристик канала данных, указанными на рисунке 1.

3.5 коэффициент чувствительности: Действительное значение коэффициента преобразования канала данных, определенное на базовой частоте.

Примечание — Действительное значение коэффициента преобразования канала данных определено в соответствии с нормативными документами государств, принявших настоящий стандарт).

3.6 калибровочные коэффициенты канала данных: Значения коэффициентов чувствительности канала данных, определенных по частотам, равномерно расположенным на логарифмической шкале между нижней границей полосы пропускания FL и верхней границей полосы пропускания FН / 2,5.

3.7 линейная ошибка: Основная приведенная погрешность амплитудной характеристики канала данных, определенная в соответствии с нормативными документами1) при поверке измерительных каналов измерительной системы (в процентах), в диапазоне амплитуд, соответствующих амплитудному классу канала.

Примечание — Данная погрешность определена в соответствии с нормативными документами1) государств, принявших настоящий стандарт.

3.8 поперечная чувствительность: Относительный коэффициент поперечного преобразования первичного преобразователя в %, определенный при поверке.

Примечание — Данный коэффициент определен в соответствии с нормативными документами2) государств, принявших настоящий стандарт.

3.9 система координат: Прямоугольная трехосная система координат с пересечением в начале координат; положительные направления осей определены правилом правой руки.

3.9.1 измерительная система координат: Система координат, определяющая оси координат и правило знаков для записи(ей) экспериментальных данных.

3.9.2 система координат, связанная с пассажиром: Система координат, зафиксированная относительно туловища человека и сориентированная, как показано на рисунке 1.

3.9.3 система координат, связанная с пассажирским модулем: Система координат, зафиксированная относительно пассажирского модуля проверяемого аттракциона.

3.10 время свободного движения: Период времени в течение цикла работы аттракциона, когда движение пассажирских модулей аттракциона осуществляется без добавления энергии.

3.11 окружающие условия проведения измерений: Совокупность на момент проведения измерений внешних условий и тех влияний, которым подвержен канал данных (температура и влажность окружающего воздуха, атмосферное давление).

3.12 отчетная документация: Полный пакет документов, касающийся измерения ускорений, проводимого в соответствии с настоящим стандартом, который включает в себя, но не ограничивается только этим: запись(и) экспериментальных данных, описание применяемых средств измерений и их технических характеристик, методику проведения измерений.

Примечание — Информация относительно отчетной документации приведена также в приложении А.

3.13 средства измерений – Первичный преобразователь (датчики) и средства их удержания на объекте исследования.

4 Требования к средствам измерений

4.1 Измерения проводят с учетом системы координат, приведенной на рисунке 1.

1 – спинка сиденья;

2 – поверхность сиденья

3 – опора для ног

1

2

3

Рисунок 1 - Система координат, связанная с пассажиром

4.2 Все средства измерений, применяемые для измерения и регистрации ускорений, должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений, поверены в установленном порядке и иметь действующий документ о поверке на момент проведения измерений.

4.3 Требования к характеристикам средств измерений приведены в приложении Б.

4.4 Требования к программному обеспечению канала данных приведены в приложении В.

4.5 Требования к классу частот канала (КЧК). Численное значение для канала данных, определенное соответствующими параметрами амплитудно-частотных характеристик канала данных, указанными на рисунке 2.

Ось дБ = 20 lg ( калибровочный коэффициент / коэффициент чувствительности)

FL — нижняя граница полосы пропускания (Гц), всегда равна 0,0 Гц; FH — верхняя граница полосы пропускания, Гц, указатель КЧК; FN — угол или излом диапазона амплитудно-частотных характеристик, равный 1,667 FH.

Ось F – логарифмическая шкала.

| Логарифмическая шкала |  |
| --- | --- |
| a | ±0,5 дБ |
| b | +0,5; –1 дБ |
| c | +0,3; –1,8 дБ |
| d | -1,8; –3,8 дБ |
| e | -5,2; –8,2 дБ |
| f | -9,2; –13,2 дБ |
| g | –∞ |
| h | –40; –48,3 дБ |

Рисунок 2 — Условное изображение обобщенной амплитудно-частотной характеристики измерительного канала

Примечание — Численное значение для канала данных определено по [1]. соответствующими параметрами амплитудно-частотных характеристик канала данных

5 Крепление первичных преобразователей

5.1 Первичные преобразователи (далее — преобразователи) должны быть жестко закреплены на объекте исследования с целью сведения до минимума влияния вибраций на их записи (см. ГОСТ ИСО 5348). Преобразователи, соединительные кабели должны быть защищены от случайного механического воздействия элементов фиксации, балластного груза и т. д., могущего привести к искажениям измеренных значений ускорений.

5.2 Преобразователи следует монтировать таким образом, чтобы первоначальный угол между действительной осью измерения и соответствующей осью системы не превышал 5°. Если это требование невыполнимо, то проводят аналитическую или экспериментальную оценку влияния установки на собранную информацию.

5.3 Когда в одной точке должны быть измерены многоосные ускорения, ось каждого преобразователя должна проходить не более чем в 20 мм от этой точки, а центр массы каждого преобразователя не должен находиться далее 60 мм от этой точки. Ось каждого преобразователя должна быть расположена в пределах 1° относительно оси, которая ортогональна по отношению к осям других преобразователей.

5.4 Для измерения ускорений на водном аттракционе,  первичный преобразователь крепится на манекене в середине поверхности груди манекена так, чтобы измерения ускорений проводились перпендикулярно  поверхности груди.

5.4 Размещение преобразователя

5.4.1 Взрослые пассажиры

5.4.1.1 Для аттракциона, в котором пассажиры находятся в положении сидя, центр массы преобразователя (или точка центра масс в случае использования нескольких преобразователей) должен быть расположен на расстоянии (600 ± 50) мм над уровнем плоскости сиденья кресла и на расстоянии от (100 ± 30) мм перед спинкой кресла, контактирующей с туловищем, или в случае отсутствия спинки перед плоскостью, приближенно расположенной вдоль спины посетителя.

5.4.1.2 Для аттракциона, в котором пассажиры находятся в положении стоя, центр массы преобразователя (или точка центра масс в случае использования нескольких преобразователей) должен быть расположен на расстоянии (1200 ± 50) мм над уровнем пола и на расстоянии (100 ± 30) мм перед спинкой кресла, контактирующей с туловищем, или в случае отсутствия спинки перед плоскостью, приближенно расположенной вдоль спины посетителя.

5.4.1.3 Для аттракциона, в котором пассажиры находятся в положении лежа (на спине или животе), центр массы преобразователя (или точка масс в случае использования нескольких преобразователей) должен быть расположен на расстоянии (100 ± 30) мм над поверхностью, контактирующей с туловищем или грудной клеткой, или в случае ее отсутствия, над плоскостью, приближенно расположенной вдоль спины посетителя, и на расстоянии (1200 ± 50) мм от (по направлению положительной оси  системы координат посетителя) поверхности, контактирующей со ступнями ног, или в случае отсутствия спинки от плоскости, приближенно расположенной вдоль подошвенной области ног.

5.4.2 Пассажиры-дети

5.4.2.1 Для аттракциона, в котором пассажиры находятся в положении сидя, центр массы преобразователя (или точка центра масс в случае использования нескольких преобразователей) должен быть расположен на расстоянии (500 ± 50) мм над уровнем плоскости сиденья кресла и на расстоянии (50 ± 20) мм перед спинкой кресла, контактирующей с туловищем, или в случае отсутствия спинки перед плоскостью, приближенно расположенной вдоль спины посетителя.

5.4.2.2 Для аттракциона, в котором пассажиры находятся в положении стоя, центр массы преобразователя (или точка центра масс в случае использования нескольких преобразователей) должен быть расположен на расстоянии (760 ± 50) мм над уровнем пола и на расстоянии (50 ± 20) мм перед спинкой кресла, контактирующей с туловищем, или в случае отсутствия спинки перед плоскостью, приближенно расположенной вдоль спины посетителя.

5.4.3 Для аттракциона, в котором пассажиры находятся в положении лежа (на спине или животе), центр масс (или точка центра масс в случае использования нескольких преобразователей) должен быть расположен на расстоянии (50 ± 20) мм над поверхностью, контактирующей с туловищем или грудной клеткой, или в случае отсутствия поверхности над плоскостью, приближенно расположенной вдоль спины посетителя; и на расстоянии (760 ± 50) мм (по направлению положительной оси системы координат посетителя) от поверхности, контактирующей со ступнями ног, или в случае отсутствия поверхности от плоскости, приближенно расположенной вдоль подошвенной области ног.

5.5 Видеосъемка

Для установления соответствия измеренных значений ускорения конкретному участку пути аттракциона должна быть использована видеоаппаратура, обеспечивающая видеосъемку на протяжении всего времени работы аттракциона — от начала движения до полной остановки.

5.5.1 Видеокамера должна быть установлена таким образом, чтобы в поле съемки попадало место установки преобразователей (пассажирский модуль, тележка и т. д.) и одновременно при движении аттракциона видеокамера должна фиксировать реперные точки пути, нанесенные контрастной краской или контрастной липкой лентой.

5.5.2 Скорость и разрешение съемки должны обеспечивать различимость реперных путевых точек, достаточную для определения текущего положения объекта.

5.5.3 До начала движения аттракциона должна быть выполнена синхронизация видеокамеры и аппаратуры, измеряющей ускорения путем включения светового импульса в поле съемки видеокамеры, с одновременной регистрацией импульса синхронизации измерительной аппаратурой.

6 Методика измерения ускорений

Измерения ускорений должны быть проведены испытательными лабораториями, аккредитованными в установленном порядке. Требования к испытательным лабораториям — в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025.

6.1 Испытания с балластным грузом

6.1.1 Аттракционы, на которых разрешена поездка взрослым пассажирам, должны пройти проверку с балластным грузом, массой (72 ± 5) кг. Балластный груз должен быть установлен и соответствующим образом закреплен на месте каждого пассажира.

6.1.2 Аттракционы, которые предназначены только для детей, должны пройти проверку с балластным грузом массой (40 ± 5) кг. Балластный груз должен быть установлен и соответствующим образом закреплен на месте каждого пассажира.

6.2 Ускорения измеряют по трем взаимно перпендикулярным осям (X, Y, Z).

6.3 Каждый из трех каналов данных ускорений должен соответствовать классу частот КЧК 10.

6.4 Номинальное значение предела шкалы канала данных должно составлять 10 g (98,1 м/с2), при диапазоне канала данных ±10 g, с минимальным разрешением 0,05 g (0,49 м/с2).

6.5 При проверке номинальных динамических характеристик аттракционов, характеристики которых изменяются в зависимости от рабочей температуры, необходимо, чтобы аттракцион или устройство совершили минимум три полных цикла до начала снятия показаний. Кроме того, в случае использования аттракционов, работающих под действием гравитации (например, катальные горы), аттракционы должны работать до начала проведения измерений, пока разница времени свободного движения в каждом цикле работы аттракциона не будет превышать 5 % перед началом сбора данных.

6.6 Для измерения ускорений на тех водных спусках, в которых не применены пассажирские модули, может быть использован антропометрический манекен с закрепленными внутри него первичными преобразователями и другими элементами каналов данных.

6.6.1 Масса манекена для аттракциона, на котором разрешено катание (поездка) взрослым пассажирам, включая массу установленной измерительной аппаратуры, должна быть (75  2) кг. Масса манекена для аттракциона, на котором разрешено катание (поездка) только детям, включая массу установленной измерительной аппаратуры, должна быть (45  1) кг.

6.6.2 Антропометрический манекен должен быть помещен в водонепроницаемый чехол. На чехле контрастной краской или липкой лентой должна быть нанесена маркировка, обозначающая положение продольной оси манекена («голова — таз»). Чехол или манекен должен иметь мягкую оболочку для предотвращения жестких ударов об элементы пути аттракциона, которые могут привести к искажениям измеренных значений ускорений.

6.6.3 В зависимости от положения пассажиров при катании на каждом конкретном аттракционе, размещение первичных преобразователей внутри манекена должно быть выполнено в соответствии с 5.4.1 и 5.4.2, при этом центр массы преобразователя (или точка центра масс в случае использования нескольких преобразователей) должен быть расположен на продольной оси «голова—таз» манекена в тазовой или грудной части.

6.6.4 До начала измерений должно быть зафиксировано начальное положение манекена (углы между координатными осями манекена и горизонтальной плоскостью).

6.7 Любое(ые) отклонение(ия) от положений настоящего стандарта при измерении ускорений должно(ы) быть зафиксировано(ы) в отчетной документации.

6.8 Если не представляется возможным непосредственно установить преобразователь на конструкцию пассажирского модуля в соответствии с требованиями 5.4, допускается применение специальных приспособлений, конструкция которых должна быть описана в отчетной документации. Применение этих приспособлений должно быть утверждено/согласовано разработчиком аттракциона, а при его отсутствии — компетентным лицом.

6.9 Условия проведения измерений (допустимая температура, влажность, скорость ветра и т. п.) должны быть указаны в нормативных документах на аттракцион, а при их отсутствии условия должны быть утверждены/согласованы разработчиком аттракциона или компетентным лицом.

6.10 По окончании работ по измерению ускорений должна быть оформлена отчетная документация. Требования к отчетной документации приведены в приложении А.

Приложение А

(справочное)

- Требования к отчетной документации

А.1 Отчетная документация должна включать в себя нижеперечисленные документы.

А.1.1 Общая информация по измерению ускорений, включая, но не ограничиваясь этим: наименование владельца аттракциона (юридического лица или индивидуального предпринимателя), наименование аттракциона, серийный номер и место установки; дату изготовления и ввода в эксплуатацию аттракциона; наименование организации, проводившей измерение ускорений; дату и время проведения измерения ускорений; фамилию, имя, отчество и должность специалиста, проводившего измерения.

А.1.2 Запись текущих условий окружающей среды в период проведения измерений, оказывающих влияние на работу аттракциона, таких как температура, влажность, давление воздуха, направление и скорость ветра.

А.1.3 Запись(и) зарегистрированных данных в графическом, табличном виде и на электронных носителях (компакт-диски, флэш-память и др.). Результаты измерений должны быть обработаны в соответствии с нормативными документами1) государств, принявших настоящий стандарт.

А.1.4 Цифровой носитель, содержащий информацию в виде файлов о зарегистрированных данных в ходе проведенного измерения. Файл данных должен содержать описание формата сохраненной информации, а также таблицу соответствия между массивом (рядом) данных и измеренной физической величиной.

А.1.5 Реперную метку (перечень меток), указывающую на взаимосвязь полученных значений ускорения и конкретного участка пути аттракциона, полученную с помощью видеосъемки.

А.1.6 Документация по методу установки первичного преобразователя, включая все результаты аналитических или экспериментальных оценок влияния метода установки преобразователя на канал данных.

А.1.7 Документация по расположению(ям) преобразователя и его координаты.

А.1.8 Документация по измерительной системе координат, включая идентификацию положительного направления каждой оси координат.

А.1.9 Описание каждого канала данных, используемого во время измерения ускорений, в том числе наименование канала данных, единицы измерения регистрируемых и передаваемых данных, КЧК, разрешение канала данных.

А.1.10 Сведения об изготовителе, модели, серийном номере, дате проведения последней поверки (калибровки) всех модулей канала данных, которые подпадают под требования, предъявляемые к поверке (калибровке) по настоящему стандарту.

А.1.11 Документация по эксплуатационным параметрам аттракциона для каждой записи ускорений, включая, но не ограничиваясь: нагрузку от пассажиров или массу балластного груза; разгонные и тормозные характеристики (из технического паспорта или формуляра аттракциона).

А.1.12 Документацию по применяемой видеоаппаратуре, местах ее установки, скорости съемки, местах установки реперных точек на пути аттракциона.

А.1.13 Документацию по применяемым антропометрическим манекенам, в том числе: массу, рост, место установки первичных преобразователей, параметры начального положения манекена.

- Приложение Б

(обязательное)

- Требования к характеристикам средств измерений

Все применяемые средства измерения должны быть поверены в соответствии с нормативными документами и иметь действующие свидетельства о поверке.

Б.1 Точностные характеристики канала данных

Б.1.1 Статические характеристики

Допускаемая приведенная погрешность — ±5 % (±0,6 дБ).

Формы нормирования погрешности и составляющие погрешности:

- максимальная погрешность единичного измерения — не более ±5 %.

Б.1.2 Динамические характеристики

Основная приведенная погрешность амплитудной характеристики канала данных («линейная ошибка») — не более ±2,5 %.

Б.1.3 Дополнительные характеристики

Относительный коэффициент поперечного преобразования («поперечная чувствительность» по [1]) — не более ±5 %.

Для обеспечения достаточной точности при обработке информации разрядность аналого-цифрового преобразования должна составлять не менее 12 бит, включая знак. Наименее значимый бит должен составлять величину не менее 0,2 % класса амплитуд канала данных.

Б.2 Требования к каналу данных

Б.2.1 Получаемые аналоговые данные с каждого первичного измерительного преобразователя должны фильтроваться аналоговым фильтром с частотой среза, соответствующей КЧК 10.

Б.2.2 Минимальная частота дискретизации должна составлять FD = 12 * FH Гц. Для КЧК10 Fд = 120 Гц.

Б.2.3 Амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) канала данных должны соответствовать рисунку 1 для каждого выбранного КЧК. В таблице Б.1 приведены параметры АЧХ для КЧК 10.

Таблица Б.1

| Класс частот, Гц | FL | FH | FC | FN | FD | FE | FG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ≤0,1 | 10 | 12,5 | 16,7 | 22 | 62 | 75 |

Б.3 Точностные характеристики средств измерений массы
Допускаемая погрешность средств измерения массы — не более ±5%.

Б.4 Точностные характеристики средств измерений углов

Допускаемая погрешность средств измерения углов — не более ±0,5°.

Б.5 Точностные характеристики средств измерений линейных размеров
Допускаемая погрешность средств измерения линейных размеров — не более ±1 мм.

- Приложение В

(обязательное)

- Требования к программному обеспечению

В.1 Цифровая фильтрация зарегистрированных данных может быть выполнена во время обработки данных и должна быть осуществлена только один раз. Частота среза Fср применяемого цифрового фильтра должна соответствовать 5 Гц. В качестве цифровых фильтров могут быть использованы преобразование Фурье или четырехполюсный бесфазный цифровой фильтр Баттерворта.

В.2 Алгоритм прямого и обратного преобразования Фурье с отсечением шумовой составляющей верхних частот спектра ускорения

Прямое преобразование Xk  вычисляют по формуле

(В.1)

где N — количество значений сигнала, измеренных за период, а также количество компонент разложения;

xn, n ꞊ 0,…, N – 1 — измеренные значения сигнала (в дискретных временных точках с номерами n = 0,…, N — 1, которые являются входными данными для прямого преобразования и выходными для обратного.

Обратное преобразование xn вычисляют

(В.2)

где  Хk, k=0,…, N — 1, N — комплексные амплитуды синусоидальных сигналов, слагающих исходный сигнал, которые являются выходными данными для прямого преобразования и входными для обратного;

— обычная (вещественная) амплитуда k-го синусоидального сигнала;

— фаза k-го синусоидального сигнала (аргумент комплексного числа);

— индекс частоты. Частота k-го сигнала равна

где  — период времени, в течение которого определены входные данные.

В.3 Алгоритм цифрового бесфазового фильтра Баттерворта 4-го порядка реализован путем повторного прохода через фильтр Баттерворта 2-го порядка отфильтрованных данных.

Алгоритм фильтра Баттерворта 2-го порядка определяют уравнением:

Υt=a0X[t]+a1X[t−1]+a2X[t−2]+b1Υ[t−1]+b2Υ[t−2],				             (В.3)

где Y[t] —  поток отфильтрованных данных;

X[t] — поток исходных данных;

t — текущее время;

а0, а1, b1, b2 Wd, Wa — константы, зависящие от класса частот канала и определяемые следующими выражениями:

Wd=2⋅π⋅КЧК⋅2,0775Wa=sin⋅(Wd⋅T2)/cos(Wd⋅T2)
(В.4)

a0=Wa2(1,0+2⋅Wa+Wa2)												(В.5)

a1=2⋅a0												(В.6)

a2=a0												(В.7)

b1=−2⋅(Wa2−1)(1+2⋅Wa+Wa2)												(В.8)

b2=(−1+2⋅Wa−Wa2)(1+2⋅Wa+Wa2)												(В.9)

(В.10)

Т – период выборки;

КЧК=10 – для класса частоты канала 10;

- Библиография

| [1] | SAE J211-1:2012* | Транспорт дорожный. Методы измерений при ударных испытаниях. Контрольно-измерительные приборы |
| --- | --- | --- |
| [2] | ASTM-2137-19 | Стандартная практика измерения динамических характеристик аттракционов и устройств |

УДК 688.775:006.354  							МКС 91.200.40

Ключевые слова: аттракцион, измерение ускорений аттракционов

Председатель ТК-427              ___________ В.А. Гнездилов

Руководитель разработки:

Главный конструктор

ООО «Пакс-Дизайн»               ___________ В.А. Гнездилов

Исполнители:

ООО «Пакс-Дизайн»                ____________ С.С. Конаков

ООО «БТД-М»		              ___________ И.М. Родионов

) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.563—2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений».

1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.596—2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

2) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.669—2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Виброметры с пьезоэлектрическими, индукционными и вихретоковыми вибропреобразователями. Методика поверки».

1)В Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.736—2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения».